附件1

武侯祠锦里文化旅游街区2026年度基础设施日常保养维护（暂定名）项目要求

一、项目概述

为有序开展锦里文化旅游街区（以下简称“锦里”）基础设施维护维修工作，现拟采购一家具备相应资质服务单位提供街区基础设施、建筑等年度工程维护维修工作。本项目包括但不限于：屋面（包括小青瓦屋面、筒瓦屋面、现浇屋面及预制板屋面）清扫及维修、路面石板地面的维修及更换、建筑门窗油饰工作、墙面油饰工作、其他零星维修（门窗维修、木构件维修、水电设施更换）等内容。锦里占地面积约31000平方米，建筑总面积约为20000平方米。

二、服务内容要求

- 1.资质要求

- ① 企业资质：建筑施工总承包贰级及以上。

② 项目经理/项目技术负责人：具备市政公用工程专业二级及以上建造师职业资格和安全考核合格B证，或具备中级及以上技术职称。

2.维修维护程序要求

采购人向供应商发出派工单。供应商现场踏勘后提出维修方案，经采购人及采购人代表（第三方）审核批准后按照维修方案及相关施工标准实施。

3.材料要求

按要求供应施工材料（部分材料可甲供），所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的全新货物。

4.服务要求

对工程项目的施工质量、工期及后期服务作出详细、完整的承诺，并提供工程管理人员的书面详细资料。

5.安全责任

工程在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由成交供应商负责。

三、商务要求

1.工期

①本项目的履约时间为：自合同签订之日起365日。

②每次维修的工期：由采购人根据每次维修的情况及使用需要确定具体的工期。

- 缺陷责任期：12个月（自验收合格之日起计算）。

注：本项目需求以最终采购需求为准