成都武侯祠博物馆空调配件价格服务报价表

（服务类）

| 供应商名称 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 |  | 单价 |  | 总价 | 服务期限 | 发票税率 |
| 1 | 成都武侯祠博物馆关于空调配件价格服务 | 空调配件报价 |  | 见明细表填写 |  | / | 二年 |  |
| 报价有效期 |  | 二 年 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务 |  | 一 年 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或授权代表签字及签字时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须在供应商法定代表人或授权代表签字处盖章，如有不可预见情况报价可在合同框架下进行协商调整。

多联机空调零配件报价单

报价日期：2026 年  月  日               （参考美的、大金、海尔型号报价）

| 序 号 | 配件类别 | 配件名称 | 规格参数 | 单 位 | 报价（元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、核心制冷配件 | 直流变频压缩机（4-8 匹） | 涡旋式，适配多联机室外机，制冷量 12-24kW | 台 |  | 系统 “心脏”，含油分离器、减震组件，MTBF≥15 万小时 |
| 2 |  | 室外换热器（冷凝器） | 铜管 + 亲水铝箔翅片，翅片间距 1.4mm，管排数 4-6 排 | 个 |  | 多联机室外机专用，散热效率提升 |
| 3 |  | 室内换热器（蒸发器） | 微通道结构，铜管 Φ9.52mm，换热面积 8-15㎡ | 个 |  | 单台内机适配，支持独立控温，含抗菌涂层 |
| 4 |  | 电子膨胀阀（多联机专用） | 步进脉冲式，双向流通，适配 1-3 匹室内机 | 个 |  | 三花 / 盾安主流品牌，节流精度 ±0.01L/min，含线圈组件 |
| 5 |  | 气液分离器 | 适配多联机压缩机，分离效率≥98% | 个 |  | 防止液击损坏压缩机，耐高压设计（工作压力≤4.2MPa） |
| 6 |  | 油分离器 | 分离压缩机排气中的润滑油，回油效率≥95% | 个 |  | 配套压缩机使用，延长机头使用寿命 |
| 7 | 二、系统控制配件 | 室外机主控板 | 含边缘计算模块，支持 BACnet/SC 协议，适配多联机集中控制 | 块 |  | 系统 “大脑”，含通讯接口、过载保护功能，兼容智能楼宇控制系统 |
| 8 |  | 室内机主控板 | 支持独立温控与模式切换，适配 1-3 匹内机 | 块 |  | 含红外接收模块，可联动智能家居系统 |
| 9 |  | 压缩机驱动板 | 适配多联机变频压缩机，输出功率8-12kW | 块 |  | 含滤波电路，保护压缩机稳定运行，原厂配件价 |
| 10 |  | 滤波板 | 抑制电网谐波，适配多联机控制系统 | 块 |  | 减少电磁干扰，保障通讯稳定性 |
| 11 | 三、管路辅助配件 | 冷凝水提升泵 | 扬程 3-8m，流量 10-25L/min，静音设计（噪音≤35dB） | 台 |  | 适配吊顶式内机，防止冷凝水溢出，含浮子开关控制 |
| 12 | 四、智能传感配件 | 高压传感器 | 测量范围 0-5MPa，精度 ±0.5% FS | 个 |  | 实时监测系统高压侧压力，反馈至主控板 |
| 13 |  | 低压传感器 | 测量范围 0-2.5MPa，精度 ±0.5% FS | 个 |  | 监测低压侧压力，防止系统泄漏 |
| 14 |  | 温控面板（智能型） | 液晶显示，支持触摸操作，可联动手机 APP | 个 |  | 独立控制单台内机，含定时、 |
| 15 |  | 室内机电机 | 30-120W | 个 |  | 原厂 |
| 16 |  | 室外机电机 | 120-320W | 台 |  | 原厂 |
| 17 |  | 室外机叶轮 | 2.0-600 | 个 |  | 原厂 |
| 18 |  | 制冷剂 | R410 | 瓶 |  | 巨化 |

分体机空调零配件报价单

报价日期：2026 年   月   日            （参考格力、美的、华凌型号报价）

| 序 号 | 配件类别 | 名称 | 规格参数 | 单 位 | 报价（元 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、核心制冷配件 | 压缩机（定频） | 1-大1.5 匹，立式黑色圆柱，适配多数定频机型 | 台 |  | 空调 “心脏”，含减震橡胶垫、隔音棉 |
| 2 |  | 压缩机（变频） | 1-大1.5 匹，涡旋式，支持智能调速 | 台 |  | 适配变频空调，含变频模块 |
| 3 |  | 压缩机（定频） | 3-5 匹，立式黑色圆柱，适配多数定频机型 | 台 |  | 空调 “心脏”，含减震橡胶垫、隔音棉 |
| 4 |  | 压缩机（变频） | 3-5 匹，涡旋式，支持智能调速 | 台 |  | 适配变频空调，含变频模块 |
| 5 | 二、电子控制配件 | 主控板（室内机） | 含信号接收、功能控制模块，适配多数挂机 | 块 |  | 空调 “大脑”，支持遥控器指令接收 |
| 6 |  | 主控板（室外机） | 含过载保护、通讯模块 | 块 |  | 含红外接收模块，可联动智能家居系统 |
| 7 |  | 变频模块 | 适配变频压缩机，功率 500-2000W | 块 |  | 适配变频压缩机，功率 500-2000W |
| 8 |  | 遥控器 | 红外 / 蓝牙可选，支持全功能控制 | 瓶 |  | 适配多数品牌，含电池 |
| 9 | 三、结构辅助配件及其它 | 铜管 | 19*10 | 米 |  | 含保温电线 |
| 10 |  | 铜管 | 16*6 | 米 |  | 含保温电线 |
| 11 |  | 铜管 | 10*6 | 米 |  | 含保温电线 |
| 12 |  | 拆机 | 1-大1.5P | 台 |  | 制冷剂维保约定 |
| 13 |  | 安装 | 3-5P | 台 |  | 制冷剂维保约定 |
| 14 |  | 移机安装 | 1-大1.5P | 台 |  | 制冷剂维保约定 |
| 15 |  | 移机安装 | 3-5P | 台 |  | 制冷剂维保约定 |
| 16 |  | 外机支架 | 角钢材质，防锈处理，承重≥50kg | 个 |  | 匹配外机，安装需固定在承重墙 |